비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최희곤	탁한수	12/28 최광수

2015.12.23

대상명	노량진제2메가스터디 입시학원		위 치	동작구 노량진2동 42-11
대표자	정태욱	전화번호	02-813-3452		업 종	학원
규 모	RC조 6/2층 4,609㎡중 2.3층 1,138㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	특이사항없음
비상구 훼손행위	특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항없음
비상구 변경행위	특이사항없음
기타사항	특이사항 없음
참 고	특이사항 없음