함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2015년 12월24일 목요일 주간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○CCTV 점검 및 수리: 인수(가)펌프1실P 카메라교체, 월곡대(배) 옥상 카메라 수리차 철거, 종암(가)전기실1실P 비디오써버교체, 평창1(가)입구A 동축케이불 절단 추후수리예정. 남산타워(배) 동대문KT 통신선로 연결작업.
근 무 자		B직 강양원, 정종훈, 민병옥, 시간제최규완

★주무관	강양원		기전팀장	손병희		시설관리과장	12/28 나태산
협조자	주무관	김영태		주무관	신인철
시행	시설관리과-39335	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개