비상구 관리실태 등 확인 조사서

(박문각 남부고시별관 학원)

대상명	박문각 남부고시별관 학원
주 소	동작구 노량진로 171-2
업 종	학원	설치층	-1층~5층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치 사항(예정)
비상구 폐쇄. 훼손행위	폐쇄,훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	물건등 장애물 적치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	물건등 장애물 적치행위 없음
방화문 폐쇄. 훼손 행위	방화문 폐쇄 행위 발견치 못함
특이사항	관계자(사원 윤정식)에게 비상구 관리 교육 실시함
참 고	○확인일자 : 2015.12.21. ○확인자 -센터장 정일구 -소방장 우경택

본문

결재	담당자		센터장		검사지도팀장		예방과장
	안신		정일구		탁한수		12/29 최광수
협조