공사장 안전점검표

담당자	1팀장	센터장	결재
김동원	김형록	12/29 박재유

대 상 명	**********	위 치	******************		대표자	***
공사업체	세길건설***	안전(방화) 관 리 자	***		전 화	*************
작업인원	***	야 간 근 무 자	야간근무자 없음		공정내용 (공정율)	***
건물구조	***********************				**** ******	복합(근생+주택)
분 야	점 검 내 용			점 검 결 과			조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부			-소화기 3대 분산비치 및 적정 관리됨 -피난통로 적정함
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부			-소방차량 진입가능함(9m도로) (진입로 2개소) -특수차 부서 및 활용가능함
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책			-위험물 사용처 없음 -해당없음
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등			-작업인원에 대한 안전교육 철저 토록 지도함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부			-용접작업 및 화기취급시 소화기 작업장에 비치후 작업토록 지도 함
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인			-노후배선 및 문어발식 콘세트 사용없도록 교육 실시함 -가스사용시 안전점검 철저토록 지도함 -공사장 안전수칙 등 안내문 배부 및 안전지도 실시

검 사 일	검 사 자	비 고
2015.12.22.(화)	소방위 김동원 소방교 김재진