	양천소방서
수신	************ ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  1월  11일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ************	피난설비	1. 다음장소 유도등 전원 불량 → 정비요함 - 3층 정이조 315호 방향 완강기실(피난구유도등 소형) 2. 다음장소 유도등 점등불량 → 보수요함 - 3층 정이조 315호 비상계단(피난구유도등 소형) - 2층 정이조 출입구(피난구유도등 소형)	2016.1.11	유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	代김효창		예방과장	12/29 박선호
협조자
시행	예방과-21378	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)