길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-25534

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	12/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/22(화)	12/23(수)	12/24(목)	12/25(금)	12/26(토)	12/27(일)	12/28(월)	계
2014년	119,630	94,365	113,776	106,808	101,617	106,699	105,459	748,354
2015년	79,701	92,853	87,914	83,849	83,368	91,827	85,136	604,648
증 ․ 감	-39,929	-1,512	-25,862	-22,959	-18,249	-14,872	-20,323	-143,706

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.15~12.21)	금주 공급(㎥) (12.22~12.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
607,730	604,648	-3,082	-0.51

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -3,082㎥(0.51% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,716,858㎥(감소)

- 특이사항없음