	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고(미소단란주점,쎄븐노래방)

1. 예방과-21864,21967(2015.12.16.)호 『조치명령 대상 현장확인 계획***********************

2. 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일    자 : 2015.12.29.(화)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인결과
*	******	***********	– 피난구유도등 점등불량 *********	12**** ***	완비
2	*****	********* *****	– 피난구유도등 노색표지판 탈락 *********	12**** ***	완비

○ 확 인 자 : 소방위 조민호, 소방교 정성규

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

붙임  1. 현장사진 1부.  끝.

담당자	조민호		검사지도팀장	이정환		예방과장	12/29 계광옥
협조자	담당자	정성규
시행	예방과-22221	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02)2212-0199	/전송	02)2242-0119	/		/	부분공개(6)