학교 음수대 점검결과 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	유지원	김기돈	12/29 이병호

	명에 의하여 상수도시설물 전수조사와 관련하여 학교음수대 실태조사를 위해 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 29
보 고 자 : 행정7급 유 지 원

<학교아리수음수대 관리실태 세부점검>

□ 기 관 명 : 상원초등학교

□ 위    치 : ************

□ 관 리 자 : *********  ☎ 938-1157

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	21			18		1				2
철거 수량
실제 수량	21			18		1				2

□ 설치 내역

14	본관2층 2-4교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
15	본관2층 3-1교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
16	본관3층 3-4교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
17	본관3층 4-2교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
18	본관4층 5-3교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
19	본관4층 5-6교실앞	1	우성하이테크	2006	양호	양호	양호
20	교직원 식당	1	우성하이테크	2014	양호	양호	양호
21	체육관 복도	1	우성하이테크	2014	양호	양호	양호

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	21
1	별관1층 1-1교실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
2	별관1층 1-3교실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
3	별관2층 1-4교실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
4	별관2층 디딤돌공부방앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
5	별관3층 6-2교실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
6	별관4층 6-6교실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
7	본관1층 교무실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
8	별관1층 교직원식당	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
9	본관1층 급식실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
10	본관1층 돌봄교실	1	㈜케이에스피	2010	양호	양호	양호
11	본관1층 보건실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
12	본관1층 상담실앞	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
13	본관1층 행정실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 점검사진

연번 1(스티커)	연번 2(스티커)	연번 3(스티커)
연번 4(스티커)	연번 5	연번 6
연번 7	연번 8(스티커)	연번 9(스티커)
연번 10	연번 11(스티커)	연번 12

연번 13	연번 14	연번 15(스티커)
연번 16(스티커)	연번 17	연번 18
연번 19	연번 20	연번 21

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1-21	2015. 10.1	정상	정상	정상	이상없음(감면대상)

끝.