		강동수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023625264	고객접수번호	1012015127085
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880704	기물번호	b0800080123
현장방문일시	14시 25분	현장출동자	김재홍
입회자	박근자	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	3.4kg/cm² / 스텐레스
처리결과	방문확인 한바 인입선 정상출수, 옥내배관 동결되었으나 설비업체 해결함.

끝.

주무관							김재홍				급수운영과장					12/29 전명수
협조자
시행			급수운영과-22554										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5147							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)