수질 부적합 시설 개선결과 보고

(NO.94 외 10개소)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	代백윤미	12/29 이두영

	명에 의거「아리수 품질확인제」추진 중 발생한 수질기준 초과 부적합시설이 개선 완료됨에 따라 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 29.
보 고 자 : 주 무 관 백 윤 미

□ 일    자 : 2015. 12. 29(화)

□ 대    상 : **********************

□ 조 사 자 : 백윤미, 조재택, 이상일, 김은태

□ 부적합시설 개선현황

(단위 : 개소)

구분	합계	건물유형				개선 항목
		단독	연립	아파트	주상 등	맛·냄새			맛·냄새
						탁도	탁도+철	철
금회	11	4	3	4	-	-	-	4	7
누계	104	51	27	21	5	14	6	51	33

○ 개선내용 : 노후한 옥내배관 교체

□ 수질검사 결과 : 적합(따로붙임)

□ 조치사항 : 11개소 모두 시설개선이 완료되어 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 부적합 관리대상에서 제외

붙임 : 수질검사 결과 및 부적합시설 관리카드.  끝.