	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	상황실 시스템장비 고장발생보고

1.관련문서

가.대응관리과-2109(2008.03.24.)호“상황실 시스템 및 환경개선사업 추진계획”

나.대응관리과-6416(2008.8.29.)호“종합상황실 지령시스템 교체 검수결과 통보”

2.위와 관련 상황실 장비중 방송 및 무전 수동조작반 시스템 컴퓨터 고장 발생되었기 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장빌생일자 : 2015.12.28일

나. 고장내용 : 컴퓨터 메인보드 불량

다. 고장원인 : 2008년도 설치된 컴퓨터로 내용년수 5년 초과 및 상황실 특성상 24시간 가동으로 장비의 피로도 가중

라. 상황실에 미치는 영향

1) 무선(기지국무전기) 콘트롤 불가

2) 청내 및 일제방송 불가

3) 재실등 콘트롤 불가

3.조치계획 : 교환 또는 수리(장비회계팀과 협의중)

붙임 1. 상황실 시스템 및 환경개선사업 추진 계획 1부.

2. 종합상황실 지령시스템 교체 검수결과 통보 1부.

3. 물품검사(수) 조서 1부.

4. 물품검사 내역서 1부. 끝.

담당자	김갑경		지휘2팀장	이낙규		현장대응단장	代이낙규		소방서장	12/29 이영팔
협조자
시행	현장대응단-13207	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 삼성동 171-3	/
전화	02-553-3315	/전송	02-556-2119	/	firebank@seoul.go.kr	/	대시민공개