출 장 결 과 보 고 서

결재	구조대장	소방행정과장	소방서장
	김만선	김용규	01/20 이석훈

	명에 의하여 2014.01.20. 구조취약조사 및 공사장관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01.20.
보 고 자 : 구조대장 성명 : 김 만 선

보 고 내 용
일 시	2014.01.20(월) 13:10∼17:20
건 명	출장결과보고서(구조취약조사 및 공사장 관련등)
내용	□ 구조취약조사 - 삼성생명 종로타운 : 종로구 종로2가 6 □ 공사장관련 - 최윤배외 2인 건물 : 종로구 낙원동 184(1/5층, 475.05㎡) (몇년전부터 공사중단 상태이며 공사재계 시점도 알수없음) - 허유라 건물 : 종로구 동숭동 25-3(1/3층, 660.42㎡) (현재 금전문제로 공사중단 상태이며 공사재계 시점 알수없음) - 권순범외 1인 건물 : 종로구 이화동 220(1/6층, 1,026.90㎡) (안전준수 상태로 공사진행중. 2014년 3월 완공예정) - 관광숙박시설 : 종로구 원남동 25, 25-2(2/13층, 4,986.66㎡) (안전준수 상태로 공사진행중. 2014년 5월 완공예정) □ 조사 및 조치내용 - 소방시설 유지관리 - 자율안전관리 및 소방계획서 - 화기취급 및 화재예방 교육 - 내부구조 및 출동경로 현황 - 공사장 안전준수 및 위험물 안전관리 등
비 고