문서번호	현장민원과-932
보존기간	년
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	01/20 이만섭

옥내누수탐지 일일실적보고

2014.  1.  20(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.1.20(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	109	7	71	9	38
양 천 구	7	42		16	7	26
강 서 구	5	43	4	38	1	5
구 로 구	4	24	3	17	1	7

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	71	0	5	3	25	3	22	0	5	1	14
양천구	0	16		2		5		3		2		4
강서구	4	38		2	2	14	2	15		2		5
구로구	3	17		1	1	6	1	4		1	1	5

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	4	3	7	16	38	17	71
가옥 내	소 계	0	4	2	6	11	30	12	53
	화장실변기누수		2		2	8	17	4	29
	주방,부엌누수		1	1	2		2	1	3
	욕실,화장실배관				0	1	2	2	5
	보일러,온수배관		1	1	2		6	3	9
	수도꼭지고장				0			2	2
	벽체,바닥배관노후				0				0
	기 타				0	2	3		5
가옥 외	소 계	0	0	1	1	4	6	4	14
	수도계량기옆				0	3	4	1	8
	마당 수도 및 배관 노후			1	1		2	3	5
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	1			1
주계량기	소 계	0	0	0	0	1	2	1	4
	단지내배관노후				0		1		1
	수도계량기옆				0	1	1	1	3
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	7	1	1	9	26	5	7	38
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소	1			1	1			1
신청인(거주인) 부재	2			2	2			2
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원	1			1	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3	1	1	5	14	5	7	26
기 타				0	8			8