길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-25656

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/30 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/23(수)	12/24(목)	12/25(금)	12/26(토)	12/27(일)	12/28(월)	12/29(화)	계
2014년	94,365	113,776	106,808	101,617	106,699	105,459	103,122	731,846
2015년	92,853	87,914	83,849	83,368	91,827	85,136	81,063	606,010
증 ․ 감	-1,512	-25,862	-22,959	-18,249	-14,872	-20,323	-22,059	-125,836

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.16~12.22)	금주 공급(㎥) (12.23~12.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
606,970	606,010	-960	-0.16

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -960㎥(0.16% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,738,917㎥(감소)

- 특이사항없음