문서번호	운영과-623
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	01/20 현인식
협조

수질시험일지

2014. 1. 17

수질시험일지

2014년 1월 17일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 19.6℃, 습도 : 32%, 기압 : 1028mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	80	77	77
총산도(mg/L)	1.5	4.5	4.5
질산성질소(mg/L)	2.2	2.1	2.1
염소이온(mg/L)	13.1	17.6	18.3
전기전도도(mg/L)	252.1	263.3	262.4
황산이온(mg/L)	15	13	13
증발잔류물(mg/L)	127.6	121.6	122.4
총대장균(24시간)(수/100mL)	46
총대장균(48시간)(수/100mL)	220
COD(mg/L)	2.2
알루미늄(mg/L)	0.09	0.02	0.02
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	3.0	0.0	0.0