		강서수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 교체 공사 완료통보 (강서구 까치산로24가길 10-16, 화곡동 954-6 창인빌라 201호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 현황

접수번호	0972015159352
처리일자	2015년 12월 30일 16 시 30 분
공사장소	강서구 까치산로24가길 10-16 ( 07660 서울 강서구 화곡동 954-6 창인빌라201호 )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/12/30		검사일	2015/12/30		검사자	오승미
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	신성인테리어		주 소	07663 서울 강서구 화곡동 978-1
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 후 육안으로 검사
검사결과	현장방문하여 육안으로 공사완료상태 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 현장점검 사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							오승미				시설관리팀장					代강은영					시설관리과장					12/30 이자원
협조자
시행			시설관리과-28752										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-3996							/전송			3146-4039					/	dimple0403@seoul.go.kr													/	부분공개(6)