	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 화재예방 강화 결과 알림[특수시책]

1. 관련 근거

가. 市 예방과-30782(2015.12.29.)호 『2015년 겨울철 소방안전대책 평가기준 알림』

나. 예방과-16873(2015.10.30.)호 『2015년 겨울철 소방안전대책 알림』

다. 예방과-6298(2015.5.7.)호 “2015. 전통시장 소방안전대책 강화 계획 알림”

라. 현장대응단-10563(2015.12.8.)호 『전통시장 화재예방 활동 결과 통보』

마. 녹번119안전센터-5605(2015.12.2.)호 『전통시장 화재예방 강화 추진 결과보고』

바. 역촌119안전센터-6369(2015.12.4.)호 『전통시장 화재예방 강화 결과 보고』

사. 역촌119안전센터-6719(2015.12.22.)호 『「보이는 소화기」함 제작·설치 결과 보고(특수시책)』

아. 수색119안전센터-5725(2015.12.8.)호 『전통시장 화재예방 강화 계획에 따른 추진 결과 재보고』

2. 전통시장은 화재에 대비한 소방시설의 설치가 부족하고 영업시간 이후에는 화재 등에 무방비로 노출되어 있어 각별한 주의가 필요하며 화재발생 시 소방통로가 협소하여 소방대의 화재진압 및 인명구조에 어려움이 있어 다음과 같이 『전통시장 화재예방 강화』를 실시한 바 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 각 부서(현장대응단 및 119안전센터)는 업무에 참고하시고 전통시장 화재예방 대책을 지속적 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 1.(목) ~ 12. 22.(화)

나. 대 상 : 관내 전통시장 12개소

※ 갈현시장(재건축), 수일시장(폐쇄) 제외

다. 방 법 : 관할 안전센터 시장 방문 관계인 합동 추진

라. 주요 화재취약 요인 제거 사항

1) 노후소화기 정비 및 「보이는 소화기」설치

2) 시장 내 환경개선, 소방통로 및 대피로 등 정비(유도)

3) 자위소방대 정비 후 비치(관내 상인에 대한 비상연락망 재정비)

4) 시장 내 화재 취약요인 제거 및 순찰 등 실시

5) 정기적인 자체 소방훈련(화재 초기진화 및 대피 훈련) 실시 등

3. 겨울철 소방안전대책 평가 결과서 작성(평가 지표)

지 표	구 분		추 진 실 적	비고
	중 구 분	소 구 분
1-2 범국민 안전문화 캠페인 (생활안전과)	1-2-4 소화기 배치 관리의 실효성 증진 시범사업(20점)	① 보이는 소화기 설치(전통시장) : 1회 10점	보이는 소화기 설치(전통시장) : 10점	완료
2-1 화재취약 8개 대상 중점 안전관리	2-1-3 전통시장 안전관리(20점)	① 전통시장 소방통로 확보 계도 실적(10점)	[(소방통로확보훈련 계도 실적 22회 / 목표 4회) × 100] × 0.1 = 10점	완료
		② 보이는 소화기 설치 실적 실적(10점)	[(보이는 소화기 신규 설치 실적 110개 / 목표 30개) × 100] × 0.1 = 10점	완료
4-2 소방서 특수시책			전통시장 화재예방 강화 결과 도출(종합적 안전관리 추진) - 노후소화기 퇴출 · 가압식소화기 퇴출 : 17개 · 불량 축압소화기 교체 : 33개 · 소화기 추가 설치 : 56개 - 『보이는 소화기』 추진 · 1점포 1소화기 보급 안내 : 348개소 · 『보이는 소화기』 추진 : 110개 · 소방통로 및 대피로 정비 : 22개소	완료

붙  임 : 전통시장 노후소화기 퇴출 결과 서식(결과서) 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	표지신		예방팀장	김동복		예방과장	김장군		소방서장	12/30 김용준
협조자
시행	예방과-20927	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)384-2119	/전송	02)357-0129	/	leverage70@seoul.go.kr	/	대시민공개