수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤흥하	김철	12/30 이진우

명에 의하여 아리수 품질확인제 업무추진과 관련 출장하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 30.

보고자   *윤흥하

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 12. 30(수).

- 출장시간 : 09:30~15:30

2. 대    상 : 노후 옥내배관 교체완료가구 수질검사

3. 검 사 자 : 윤흥하

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 수질검사 현황

(단위:개소)

계		잔류염소 모니터링		관 말 정체지역		수계관말 정체지역		소 배 수 지 관 말		음수대		민 원		기타 (노후옥내배관)
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
7														7

▣ 붙임 : 수질검사 내역 1부.  끝.