음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	강대유	최용진	12/30 김수영

	명에 의하여 노원구 관내 학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12.30
보 고 자 : 시설7급 성명 : 강대유

보 고 내 용
일 시	2015.12.29
건 명	음수대 관리실태 점검보고(서울노원초등학교 외 2개소)
내용	1) 시설명 - 서울노원초등학교, - 서울상월초등학교 - 서울노일초등학교, 2) 설치장소(음수대 44대) - 서울노원초등학교 : 15대 -서울상월초등학교 : 9대 - 서울노일처등학교 : 20대 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 :이상없음 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 수도요금 감면대상 여부 - 서울노원초등학교 : 감면대상(15대 정상) - 서울상월초등학교 : 감면대상( 9대 정상) - 서울노일초등학교 : 감면대상(20대 정상)
비 고