	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소(신중계 주유소) 완공검사필증 재교부

1. 관련문서

○민원접수-2656(2015.12.30.)호「위험물취급소 부분완공검사 신청서」

○예방과-15745(2015.12.18.)호『위험물 주유소 변경허가처리알림』

2. 위호와 관련 우리 서 관내 위험물 주유취급소[신중계주유소] 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 규정에 적합하여 완공검사필증을 재교부 하고자 합니다.

가. 교부대상

대 상	설치자	설치장소	변경허가부분(L)	완공번호
신중계 주유소	㈜소모석유 대표이사 신준수	서울시 도봉구 방학로 21(방학동)	제1석유류(휘발유) 4만*2기 B탱크 유류주입구 위치변경	제31-0981-151218호

나. 완공내용 : 위험물탱크 시설물변경[유류주입구 위치변경]

다. 변경허가일 : 2015. 12. 18.

붙임  1. 완공검사필증 재교부(안) 1부.

2. 위험물취급소 전부완공검사 신청서(종이문서) 1부. 끝.

담당자	김정록		위험물안전팀장	장종필		예방과장	12/30 최승달
협조자
시행	예방과-16247	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/		/	부분공개(7)