이산화탄소수불대장(2015.12.29)

주무관	정수과장
이경철	12/30 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						13,304	1,073	12,231	272톤
12/1		494	99	395		12,810	974	11,836	*저장탱크압력상승으로가스투입
12/2		0	0	0		12,810	974	11,836
12/3		0	0	0		12,810	974	11,836
12/4		0	0	0		12,810	974	11,836
12/5		0	0	0		12,810	974	11,836
12/6		0	0	0		12,810	974	11,836
12/7		0	0	0		12,810	974	11,836
12/8		337	0	337		12,473	974	11,499	*저장탱크압력상승으로 가스투입
12/9		483	87	396		11,990	887	11,103
12/10		581	24	557		11,409	863	10,546
12/11		450	69	381		10,959	794	10,165
12/12		0	0	0		10,959	794	10,165
12/13		0	0	0		10,959	794	10,165
12/14		580	54	526		10,379	740	9,639	*저장탱크압력상승으로 가스투입
12/15		379	0	379		10,000	740	9,260
12/16		406	0	406		9,594	740	8,854	*저장탱크압력상승으로 압력강하작업
12/17		347	0	347		9,247	740	8,507
12/18		531	86	445		8,716	654	8,062
12/19		625	0	625		8,091	654	7,437
12/20		1,210	0	1,210		6,881	654	6,227
12/21		941	0	941		5,940	654	5,286
12/22	16,000(1차)	974	0	974		20,966	16,654	4,312	*구매:32톤 (2015-7회)
12/23		514	0	514		20,452	16,654	3,798
12/24		755	0	755		19,697	16,654	3,043
12/25		1,110	0	1,110		18,587	16,654	1,933
12/26		591	0	591		17,996	16,654	1,342
12/27		606	606	0		17,390	16,048	1,342
12/28	16,000(2차)	997	997	0		32,393	15,051	17,342	*구매:32톤 (2015-7회)
12/29		950	950	0		31,443	14,101	17,342
계	32,000	13,861	2,972	10,889