		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030216829	고객접수번호	1012015127339
수용가명	권******	민원신청일	2015년 12월 30일
수용가주소	서울특별시 송파구 백제고분로13길 ********************************
신청인	아***	신청인연락처	010**********
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19860716	기물번호	F1000005763
현장방문일시	11시 10분	현장출동자	정지훈
입회자	아**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장방문하여 확인한 결과 씽크대만 소출수, 수리권장 요망.

끝.

주무관							정지훈				현장민원과장					12/30 이상봉
협조자
시행			현장민원과-23355										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3004							/전송			02-3146-5078					/														/	부분공개(6)