다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	SH공사사장(마곡사업처)
(경유)
제목	마곡지구내 하수 악취 발생 원인조사 및 저감방안 수립

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마곡지구 입주민 및 인근 주민들의 하수 악취 관련 민원에 대해 관련부서에서 원인 조사를 실시한 결과, 마곡 외부 유역 합류식 지역의 하수를 마곡지구내를 경유하여 마곡빗물펌프장으로 처리되는 과정에 기존 개수로 구간(6련박스 종점 ~ 마곡빗물펌프장)에서 많이 발생되는 것으로 나타났습니다.

3. 개수로 구간의 악취는 기 계획된 하수암거(6련)를 설치완료하여야만 해소될수 있을 것이나, 하수암거 시공에 상당한 시일이 소요되는 만큼, 수방대책에 지장없는 범위 내에서 개수로 유수단면 축소 또는 임시 관로 매설 등 임시조치를 통한 악취 저감방안을 강구하시기 바랍니다.

4. 또한, 평시 마곡지구 외부유역의 오수 처리를 위한 차집관거 기능 장애에 따라 6련 하수암거에 과다하게 유입된 오수가 개수로를 통하여 외부로 유출되어 악취가 발생될 가능성도 배제할 수 없으므로 마곡지구내 설치한 차집관거가 제기능를 하는지 여부 등에 대해서도 일제 점검을 해 보시기 바랍니다.

첨부 : 악취발생 현장조사 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신기호		토목계획팀장	이종진		마곡조성담당관	07/29 한민희
협조자	주무관	마승래
시행	마곡조성담당관-6348	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15, 1동12층 마곡조성담당관	/
전화	02-2133-1550	/전송	02-2133-1016	/	sskkhh@seoul.go.kr	/	대시민공개