함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	2014년 겨울철 대비 취·정수장 시설물 안전점검 지적사항 조치결과 제출

1. 생산관리과-12925(2014.11.20.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 정수센터 겨울철 대비 시설물 안전점검 지적사항에 대한 조치결과를 붙임문서와 같이 제출합니다.

가. 지적사항 및 조치결과

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 1송수펌프실 스틸그레이팅 휨발생 ○ 1취수장 원수 샘플링 배관 보온 불량	○ 1송수실 스틸그렝이팅 철판덮개 설치 ○ 1취수장 원수 샘플링 배관 보온 완료

붙   임 : 지적사항 조치결과 사진 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	강희권		정수시설과장	전결 12/08 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3807	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개