문서번호	시설보수과-3546
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	09/17 민승기
협 조
	주무관			정규용
	주무관			김원도
	주무관			정성오
	주무관			조성래

2015년 하반기 도로시설물 정기점검 계획

(일반교량, 고가차도, 복개구조물, 터널, 지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

남부도로사업소

(시설보수과)

2015년 하반기 도로시설물 정기점검 계획

(일반교량, 고가차도, 복개구조물, 터널, 지하차도)

시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거 2015년 도로시설물에 대한

하반기 안전 및 유지관리계획을 수립 시행함으로써 안전사고를 미연에

방지하고 시설물의 사용성 및 기능 유지로 시민생활 안전에 만전을

기하고자 함.

[관련근거:‘15년 시설물안전 및 유지관리계획수립(시설보수과-435호,2015.2.9)]

1		관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 (안전점검의 실시)

❍ 정기점검 : 반기에 1회이상 실시

2		시설물현황 및 정기점검계획

대상시설물

구 분	계	일반 교량	고가 차도	복 개 구조물	터널	지하 차도	비고
계	55	16	8	14	7	10
1종 시설물	8	-	-	7	1	-
2종 시설물	27	5	5	4	6	7
법정외 시설물	20	11	3	3	-	3

※ 민자시설 제외 : 우면산터널, 우면산지하차도(별도 시행)

점검계획

❍ 점검기간 : 2015. 09. 01. ~ 12. 31. (4개월)

❍ 점검방법 : 시설물 담당직원 자체점검 실시

※ 특이사항 발생 시 시설안전자문단 자문위원 합동 점검

❍ 시설물별 관리책임자 및 점검조 편성(점검일) 지정

- 시설물별 관리(점검)책임자 지정현황 : 별첨

❍ 점검조 편성

- 점검원의 안전 및 점검시설물 고려 3인 1개조 편성

구 분	1 조	2 조	비고
조 원	정 규 용 정 성 오 김 원 도	신 동 헌 고 흥 일 조 성 래

❍ 간부직 현장점검 시행

- 소장(매월 1회 합동점검),  과장(매주 1회 합동점검)

3		세부 추진계획

담당자별 시설물 안전 및 유지관리 계획 수립

❍ 차량사용과 시설물의 정밀한 점검을 위해 조별 교대 점검시행

❍ 담당자별 모든 시설물을 반기 1회 이상 정기점검 할 수 있도록

시설물별 유지관리 계획 수립

❍ 점검시 안전장구 착용 및 교통안전시설 설치 후 점검 시행

보고 및 기록관리

❍ 점검사항은 점검 당일 보고하되 과거 점검시 지적사항 조치여부,

신규 발생사항 등 보고

❍ 시설물의 상태에 대하여 사진촬영, 보고서 첨부

❍ 시설물별 관리책임자가 작성하여 보고

점검결과 조치

❍ 경미한 사항(포장소파, 배수구막힘, 현수막게첨 등)은 공무직에

의해 즉시 보수

❍ 상태불량, 위험시설물, 주요부재 등 중요한 사항은 일상유지

보수공사(연간단가)로 긴급보수 및 응급조치

❍ 구조적으로 정밀안전진단을 요하는 시설물은 타당성 심의후

정밀안전진단 실시

❍ 하자검사 병행실시

- 행정2부시장방침 제188호(2013.6.4.)「준공시설물 하자관리

개선」방안(하자검사 분기별 시행)에 의거 정기점검시 해당

시설물에 대한 하자검사 병행시행

4		점검의 내실화 추진계획

자문회의 개최 및 점검방법 교육

❍ 자문대상

- 주요부재, 구조물 등 중요한 시설물 문제점 발생에 따른 점검담당자의

판단이 어려운 사항 및 자문이 필요하다고 인정되는 시설물

❍ 자문위원

- 도로시설안전자문단 및 시설물 유지관리분야 전문가를 활용하여

분야별 자문위원 선정

❍ 자문시기 : 긴급사항 발생 등 필요시 수시로 자문회의 개최

❍ 점검방법 교육

- 전문가 자문회의 개최시 전직원 참석하여 현장점검분야 별도

교육을 병행하여 전문적인 점검분야 기술습득

- 정밀점검 대상 시설물 정기점검시 용역참여 기술자 합동점검

으로 시설물 주요부재 점검 방법 습득

중요시설물에 대한 외부전문가 초빙 점검

❍ 초빙대상

- 시설물의 전 담당자 및 서울시 시설안전자문단 자문위원

- 시설보수과에서 시행중인 정밀점검 책임기술자 또는 참여기술자

❍ 점검방법

- 주요 점검부재와 과거의 점검 지적사항 및 보수사항 등을 확인

향후 점검시 집중점검 시행

- 점검시 발견된 결함에 대한 원인 및 보수방법 자문 등

5		행정사항

점검결과 시스템 입력

❍ 시설물정보관리 종합시스템(FMS) : 1종, 2종시설물

❍ 재난관리 정보시스템(NDMS) : 법정외 시설물

❍ 도로관리시스템 : 1종, 2종, 법정외 시설물

자문회의 조치사항

❍ 자문회의 자문비용은 도로시설물 안전자문단운영비 사용

- 도로시설관리, 도로시설물운영(특), 도로시설물안전자문단운영,

일반운영비, 사무관리비

붙임  1) 시설물별 관리(점검)책임자 지정현황 1부

2) ‘15년 하반기 정기점검 일정표(간부) 1부.

3) ‘15년 하반기 정기점검 일정표(직원) 1부. 끝.