문서번호	시설과-6053
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정원호		代이강호	10/05 공헌구
협조	주무관		한경환
	주무관		강경숙

서울대공원 기공실,사육사실 석면천장재 교체공사 예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

서울대공원

[시설과]

서울대공원 기공실·사육사실 석면천장재 교체공사

예비 준공검사 결과 보고

서울대공원 기공실·사육사실 석면천장재 교체공사에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 기공실·사육사실 석면천장재 교체공사

○ 공사기간 : 2015. 09. 03 ~ 2015. 10. 17

○ 시 공 자 : 주식회사 두양산업  대표 박 흥 국

○ 도 급 비 : 52,675,500원

□ 공사내용

○ 기공실

- 내부 천장 석면자재(텍스) 해체·제거 후 무석면 천장재 신규설치

- 내부 벽체 석면자재(밤라이트) 해체·제거 후 무석면 벽체 신규설치

- 신규설치 벽체에 목재 출입문 3개소 설치

- 천장재 교체공사에 따른 전기공사(별도발주)

○ 사육사실

- 내부 천장 석면자재(텍스) 해체·제거 후 무석면 천장재 신규설치

- 내부 벽체 석면자재(밤라이트) 해체·제거 후 무석면 벽체 신규설치

- 신규설치 벽체에 목재 출입문 3개소 설치

- 외부창고 지붕재(슬레이트) 해체·제거 후 무석면 지붕재 신규설치

- 천장재 교체공사에 따른 전기공사(별도발주)

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 10. 01(목), 14:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물기획과(동물원기획팀) : 윤지나

- 총  무  과(환경팀) : 한경환, 김용재

- 시  설  과 : 이강호, 정원호

Ⅳ		검사결과

□ 청소 등 마무리 작업 필요

Ⅴ		조치사항

□ 시공자에게 검사결과를 공사에 반영토록 통보하고, 준공시 이행여부 확인 후 준공 처리

붙 임 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.