부패Zero 청렴Up
		영등포소방서
수신	영등포구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	『영화상영관』 재해대처계획 검토 결과 회신

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조하여 주신점 깊은 감사말씀드립니다.

2. 영등포구청 문화체육과-37161(2015.12.28.)호 「영화상영관 재해대처계획 신규신고 통보」와 관련입니다.

3. 『CGV영등포 12관 SPHERE X』 영화상영관 재해대처계획 검토 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

<우리 서 자체 소방안전대책 추진사항>

- 영화관람 중 유사 시 피난 및 대피 방향 사전 확인 등

- 소방서에서 영화관까지 거리 - 100M

<의견총평>

- 7층 퇴실 출입문이 안에서 미는 구조로 되어 있어 자력대피는 가능하나,

외부에서는 열고 들어 갈수가 없어 인명구조 및 화재진압상 어려움이 예상됨.

- 영화관람 중 유사 시 다수의 인파가 한꺼번에 출입구로 집결되어 안전사고 방지를 위해 안전요원의 적절한 배치 및 통제 등 관리감독 철저를 당부 드림.  끝.

							영등포소방서장
담당자							김진우			대응총괄팀장					윤선식					재난관리과장					12/31 박성근
협조자
시행			재난관리과-8490									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/
전화		02-2679-9838						/전송			02-2672-0107					/	23662@seoul.go.kr												/	대시민공개