비상구 관리실태 등 확인 조사서(두리춤터)

대상명	두리춤터		위 치	서초구 방배동 794-29호
대표자	임학선	전화번호	533-2141		처종(업종)	공연장
규 모	*********************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로 상 물건적치 및 장애물 설치 엄금토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	공한문 전달 및 현장교육실시함. (교육인원 : 관리소장 외 1명)	2015.12.29.일 점검실시

결재	검사지도팀장		예방과장
	홍성모		12/31 박태일
협조