	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 조치명령대상 현지확인 결과보고(덕화빌딩)

1. 관련문서

ㅇ 민원서류-3565(2015.12.9.)호 「소방시설등 종합정밀점검결과」

ㅇ 예방과-21521(2015.12.25.)호 「소방시설 조치명령 통지」

ㅇ 전화수보(2015.12.30.)호 「소방시설 조치완료 통보」

******************************************** ************************************************

가. 대 상 명 : ****

나. 관 계 자 : ************

다. 보완기간 : 2015. 12. 30. ~ 1. 8.

라. 확인일시 : 2015. 12. 30.(수)

마. 확 인 자 : 소방위 강철희, 소방사 김미리

바. 점검결과 : 완비

붙임  1. 조치명령사항 1부.

2. 현장정비 사진.   끝.

담당자	강철희		검사지도팀장	정재환		예방과장	12/31 김진웅
협조자	담당자	김미리
시행	예방과-21798	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	부분공개(6)