문서번호	대응관리과-566
결재일자	2014.1.20.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
담당자	진압1팀장	대응관리과장
안남철	이사규	전결 01/20 이동선

화재발생종합보고서(15)

노원소방서

노원구 상계동 간판화재 현장조사서

1. 발생일시 : 2014. 1. 17.(금) 20:31(완진 20:34)

2. 발생장소 : 노원구 상계로 132

3. 발생대상 : 1층 백작(찻집) 외벽간판

4. 대상물구조 : 양식 연와조 슬레트가 2/1층 1동 4호 연면적 115.35㎡                  건축면적 49.35㎡

5. 거 주 자 : 한필례(여, *******2)

6. 발화지점 : 1층 외벽간판 내 안정기

7. 화재원인 : 전기적요인(절연열화)

8. 화재개요

- 1층 외벽간판 내 형광등 안정기에서 절연열화에 의한 단락으로 인해 인접 나무판에 착화 발화되어 일부 소실된 것으로 추정.

9. 소실상황 : 간판내 안정기 및 전선 일부

10. 재산피해 : 총 38천원 (동산38천원)

11. 동원자원

○ 인  원 : 58명(소방 56, 경찰 2)

○ 장  비 : 18대(펌프 5, 탱크 6, 굴절1, 구조2, 구급2, 지휘 1, 경찰1)

12. 조사개요

○ 조사일시 : 2014. 1. 17.(금) 20:35 ~ 20:50

○ 조 사 자 : 재난감식 안남철(보고서 작성자)

13. 위치도 및 현장 사진

첨부 1		화재현장 및 감정사진

사진 1	현장사진 - 1	촬영날짜
○화재건물 정면 전경사진 - 1		’14. 1. 17.

사진 2	현장사진 - 2	촬영날짜
○ 최초발화부 1층 외벽 간판 사진 - 2		’14. 1. 17.

사진 3	현장사진 - 3	촬영날짜
○ 최초발화부 1층 외벽 간판 내부사진 - 3		’14. 1. 17.

사진 4	현장사진 - 4	촬영날짜
○ 최초발화지점 간판 내 안정기 사진 - 4		’14. 1. 17.

붙임  1. 화재현황조사서 1부.

2. 화재유형별조사서 1부.

3. 화재피해조사서 1부.

4. 화재상황보고서 1부.

5. 질문기록서 1부.

6. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.