문서번호	시설관리과-22323
결재일자	2015.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정성식	김만재	12/31 이계환

소방용수시설 보수 의뢰 관련 현장조사 결과보고

2015. 12.

시설관리과

강북소방서 재난관리과에서 보수 의뢰한『소방용수시설 고장발생 내역』중 아래 소빙용수시설에 대하여 현장확인후 보고드림.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 강북소방서 재난관리과-6751호(2015.10.30)

나. 보수위치 : 강북구 덕릉로 24길41-1외 1개소

다. 요청내용 : 소방용수시설물 보수요청(제수변과 스핀들 불량 누수 등)

Ⅱ   보고내용

가. 강북소방서 재난관리과에서 관리·운용하는 소방용수시설중 고방발생 용수시설에 대하여

누수보수 의뢰한 사항임.

연번	관리번호	이설위치	고장내역	비고
1	4220	덕릉로24길41-1 (수유동52-9)	소화전몸통 부분 이음새 누수
2	4262	인수봉로 23길54 (수유동486-715호)	제수변 스핀들 불량 누수

나. 보수의뢰 현황

Ⅲ  현장조사 및 검토결과

가. 현장조사 및 검토결과 공사의 시급성을 감안 상기 누수발생 용수 시설물에 대하여

2015년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구업체(한림토건  대표: 이현숙)에  이첩하여

보수 공사를 시행 정비하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.