함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 4/4분기 아리수 음수대 수질검사결과 통보 및 협조사항 안내

1. 관내 설치된 아리수음수대에 대하여 2015년 4/4분기 수질검사를 실시하고  결과를 첨부와 같이 알려드리오니 아리수 음수대 관리 업무에 참고하시기 바라며,

2. 아리수 음수대 장기 미사용시에는 미생물 발생 등 수질오염 우려가 있으니 사용하지 않는 시설은 이전 등 안전한 대책을 강구하여 주시고, 재사용시 반드시 수질검사를 받은 후 사용할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 음수대 추가 설치시에는 반드시 퇴수배관 확보 및 순환배관을 설치하여 수돗물 정체로 인한 수질오염이 발생되지 않토록 조치하여 주시고, 원활한 수질검사를 위하여 신규 음수대 설치시 그 설치내역을 통보하여 주시기 바랍니다. 또한, 붙임 수질검사 현황에 따른 각 기관별 음수대 설치현황과 현장에 설치된 음수대 내역이 다른 경우에는 정확한 설치내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임   음수대 수질검사 현황 및 결과 각 1부. 끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	윤희권		수질팀장	최동원		행정지원과장	12/31 정의석
협조자
시행	행정지원과-25049	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	부분공개(6)