함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2015년 12월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2015년 12월 한강 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 12월 원수 사용량 : 25,836,433㎥

- 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 : 25,940,435㎥ - 104,002㎥

나. 뚝도 도수관로 사용량 :  3,111,297㎥

다. 구의 도수관로 사용량 : 12,685,134㎥

붙      임 : 원수유량계 검침결과(2015년12월) 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	신동인		정수과장	12/31 代장호
협조자
시행	정수과-4724	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	shindongin@seoul.go.kr	/	대시민공개