소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	효창정거장 광장부 공사에 따른 소방용수시설 이설 계획 변경 알림

1. 관련근거

가. 현장지휘대-11663(2014.12.03.)호 「효창정거장 광장부 공사에 따른 소방용수시설 이설 계획 알림」

나. 코레일공항철도(주) 기술사업처-1390(2015.05.13.)호 「도로시설물(소화전) 이설계획 변경 협의」

다. 재난관리과-3701(2015.05.21.)호 「효창정거장 광장부 공사에 따른 소방용수시설 이설 계획 변경 알림」

라. 코레일공항철도(주) 기술사업처-3919(2015.12.30.)호 「도로시설물(소화전) 이설계획 변경 협의」

2. 위와 관련, 우리서 관내 추진중인 “효창정거장 광장부 공사(경의선)”로

인한 구간 내 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설계획을 변경하여 알려드리니, 현장활동에 참고하시기 바랍니다.

가. 요청내용 : 효창정거장 광장부 공사에 간섭되는 소화전 이설

나. 현장확인결과

○ 확 인 자 : 대응총괄팀 지방소방교 이민우

○ 확인위치 : 용산구 백범로 294일대

○ 확인내용 : 사업구간 내 위치한 소화전 현황 및 이설예정지 확인

다. 공사구역내 이설대상 소방용수시설(3개소 중 변경1개소, 추가1개소)

연번	용수번호	구분	기존	변경	관할	비고
1	743	소화전 (지상식)	지정장소 이설	도로확장으로 보도내측 이설	이촌
2	2299	소화전 (지상식)	지정장소 이설	기지정장소로 이설	이촌
3	2340	소화전 (지상식)	-	도로확장으로 보도내측 이설	이촌	추가

라. 공사예정 기간

기존	변경
2015. 12. 31.한 완료	2016. 5. 31.한 완료

※ 위 소화전은 공사완료시까지 임시폐전함

마. 조사자 의견 : 공사구간에 소화전이 위치할 수 없을 것으로 판단하여

소화전을 우리서에서 선정한 지역으로 이설하고자함

※ 이설예정지는 붙임문서 참고

바. 조치사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전) 사용에 지장이 없는 곳

으로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신

사. 조건부 허가사항

○ 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 “코레일공항철도(주)”에서 부담

- 코레일공항철도 기술사업처 *********************

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되

소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히

시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를

검수 확인받도록 함

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도 및 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	이민우		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 12/31 김종구
협조자
시행	재난관리과-10291	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	leemw79@seoul.go.kr	/	대시민공개