함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(공소4698호, 비소27호)

1. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터에서 관리중인 소방용수시설의 고장발생 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
4698호 (비소27호)	지상식	강동구 올림픽로78길 38 (423-158번지)	지방소방사 이현민	지상식 소화전 제수변 뚜껑 파손	사용 가능

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							이현민			1팀장					유범수					119안전센터장					01/20 이상열
협조자
시행			천호119안전센터-236									(						)		접수											(						)
우	134-050					서울 강동구 천호3동 166-112번지															/
전화		02-474-1721						/전송			02-476-0119					/	tornado7942@seoul.go.kr												/	대시민공개