화 재 예 방 점 검 확 인 표(2015.12.31.목)
대시민공개
종합상황실-2						결재	담당자	상황총괄팀장		자원관리과장
◦확인일시 :	2016.1.1.						고은철	이미자		01/01 이병은
◦점검결과		이상없음

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ❍ 각 실․과 전열기구 안전관리 - 선풍기 플러그 제거 - 부속실 냉장고 등 전열기구 제거 - 단일콘센트,복사기 등 플러그 제거 ❍ 컴퓨터, 프린터기 등 플러그 제거	❍ 각 실․과 전열기구 안전관리됨 - 전열기구 제거됨 - 복사기 등 플러그 제거됨 ❍ 컴퓨터, 프린터기 등 플러그 제거됨
2. 소방시설 유지관리 ❍ 옥내소화전 정상 유지관리 - 표시등 점등상태 - 소방호스 유지관리 ❍ 소화기 분산배치 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ❍ 자동화재탐지설비 기능유지 - 수신기, 도통, 단락, 작동시험 ❍ 피난구 유도등 점등 상황	❍ 옥내소화전 유지관리 적정함 - 표시등 점등됨 - 소방호스 관리상태 양호함 ❍ 소화기 적정 분산배치 관리됨 - 약제 적정함 - 소화기 호스 적정함 ❍ 자동화재탐지설비 기능유지 적정함 - 점검한바 이상없음 ❍ 피난구 유도등 점등상태 적정함
3. 근무감독 ❍ 자체 방화관리 여부 (당직 순찰근무)	❍ 각실 자체 방화순찰 및 당직순찰 실시한바 이상없음

	위	당직자	소방장	고은철
		당직관	소방령	이미자