출 장 결 과 보 고 서

주무관		감사3팀장	감사담당관		결재
김유용		정덕영	01/20 강석원
협 조

	명에 의하여 2014.1.17. 소방서 감사와 관련 강북소방서에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .1.20.
보 고 자 : 직 지방행정주사 성명 : 김 유 용

보 고 내 용
일 시	2014.1.17.(금)
건 명	강북소방서 등 출장결과 보고
내용	1. 출장자 : 정덕영, 김유용 2. 출장지 : 강북구 미아동 소재 포근한 요양병원 3. 출장목적 - 2014.1.16.21:00경 노인요양원 시설이 있는 건물에서 화재가 발생하여, 화재현황 및 소방시설 설치현황을 파악하고, 노인요양시설 감사착안 사항을 사전에 점검하고자 출장함. 4. 출장결과 - 화재발생 장소 : 강북구 미아동 189-6(포근한요양병원) 6층 화장실 - 화재원인 : 소방서에서 담뱃불에 의한 화재로 추정 - 재산피해 : 소방서 추정 20만원 - 소방시설 설치현황 : 화장실은 소방시설 설치 대상이 아니어서 소방 시설은 없었음. - 요양병원에서 같이 운영하고 있는 포근한 요양원을 방문하여 2014.2.4 한 설치완료하여야 하는 간이스프링쿨러 및 자동화재탐지시스템과 화재발생시 자동으로 소방서로 연락이 가는 자동속보설비 등이 설치되어 있는 것을 확인하였으며, 비상구 등 기타 소방설비를 살펴보았음.
비 고