문서번호	시설관리과-1730
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		이상연	01/20 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			代이두영

백련(배)가압장 근무일지(1.19)

2014. 1.

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2013년 1월 19일 일요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

18:00~24:00

이 용 주

A(야간)

09:00~18:00

박 성 원

B(주간)

휴  무

오 권 학

C(휴무)

00:00~09:00

허    현

D(전일야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 허 현(D조) 00:00~09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 00:50

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10, 07:50                        -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	05:00	07:45
연희	4 (150)	00:00	01:10	08:15	-
가좌	7 (400)	-	07:40

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 08:10

♢ 주간근무 : 박성원(B조)09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:40

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:10, 15:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	-	10:05	13:00	14:50
가좌	7 (400)	15:05	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(15:00) 자동 : 0.32

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:00, 23:20

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	23:30	-
연희	4 (150)	18:20	20:00	23:08	-
가좌	7 (400)	-	19:14	23:50	-

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 22:00

-금일 전력사용량 : 5004.0KWH

기    타

- 없 음