함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	영등포구청장(환경과장)
(경유)
제목	수질TMS 계측기 개선계획서 제출

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터에서 운영중인 배출수처리시설에 설치 운영중인 수질TMS 시스템이 UPS 전원 단절로 인하여 데이터가 전송되지 않음에 따라 이를 개선하고자, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조제1항에 의거 붙임과 같이 개선계획서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 자 : 영등포아리수정수센터

나. 개선계획서 제출사유 : UPS 전원 단절로 인한 데이터 미수신 및

채수기 전원 누전 발생

다. 개선내용 : UPS 점검 등 조치

라. 측정기기 부적정 운영일 : 2016.01.02부터

라. 개선완료예정일 : 2015.01.05까지

붙임 : 개선계획서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김선례		정수과장	01/04 서한호
협조자
시행	정수과-25	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5648	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개