문서번호	정수과-26
결재일자	2016.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	01/04 서한호

방류수 수질월보(12월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2015.12.08.	7.6	6.2	1.5	65.2	벨트프레스 66.2% 필터프레스 64.1%
2015.12.15	7.5	6.5	1.4	65.6	벨트프레스 67.0% 필터프레스 64.2%
2015.12.21	7.5	5.7	1.3	66.2	벨트프레스 68.2% 필터프레스 64.3%
2015.12.28	7.5	6.4	2.2	64.8	벨트프레스 66.4% 필터프레스 63.1%
평 균	7.53	6.20	1.60	65.45	벨트프레스 67.0% 필터프레스 63.9%

이곳에 본문을 입력하세요