길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-67

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/04 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/28(월)	12/29(화)	12/30(수)	12/31(목)	1/01(금)	1/02(토)	1/03(일)	계
2014년	105,459	103,122	102,001	106,362	108,904	98,979	101,442	726,269
2015년	85,136	81,063	90,431	78,243	79,702	82,852	90,904	588,331
증 ․ 감	-20,323	-22,059	-11,570	-28,119	-29,202	-16,127	-10,538	-137,938

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.21~12.27)	금주 공급(㎥) (12.28~1.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
598,944	588,331	-10,613	-1.77

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,613㎥(1.77% 감소)

- `16.1월 현재 전년 대비 공급량 :–55,867㎥(감소)

- 특이사항없음