투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(보도데크 경사로 검토)

1.업무지시현장 :  겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 (주)한진중공업 건설부문, 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 (주)동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2016-01-04 10:01:26

3.지 시 내 용 :

가.‘13년 9월 임시 개통하여 공용중인 겸재교 보도데크 경사로에 대하여 종단경사로 인한  민원 및 안전사고 발생등으로 아래와 같이 검토요청하니 검토결과를 2016.1.13.일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 검토대상 경사로

- 시점부(북측) 경사로

○ 문제점 및 지시내용

- 종단경사가 25%로 보행자 이용시 미끄럼 및 낙상사고 발생우려가 있음으로 종단경사 조정 또는 경사로와 구분되는 별도 계단설치등을 검토지시.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							홍상필			터널건설과장					01/04 권혁대
협조자
시행			토목부-48									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개