함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	김영화외1인(07738 서울특별시 강서구 곰달래로49길 52 (화곡동) 823-15호)
(경유)
제목	급수협의 알림(곰달래로49길 52, 화곡동 823-15)

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주심에 감사 드립니다.

2. 고객님께서 신청하신 곰달래로49길 52(화곡동 823-15) 급수공사 신청건에 대하여

아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

아       래

가. 지상 1~4층까지는 순직결급수 가능(저수조 필요없음)

나. 지상 5층 이상은 규정 용량의 유효 저수조(소방용 제외)와 수돗물을 일정한도 이상의 압력으로 계속 공급할 수 있는 가압장치(펌프 등) 설치 요망.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	곽진선		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	01/04 이자원
협조자
시행	시설관리과-45	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/		/	대시민공개