문서번호	간호부-27
결재일자	2016.1.4.
공개여부	대시민공개

담당주사	간호2과장	간호1과장			결재
권금희	김남희	대결 01/04 최경희
협 조
	담당주사		조은영

2016년 1월 환자안전관리 점검표

□부서   중앙공급실 /  점 검 일 2016. 1. 4.(월) / 점 검 자 권 금 희

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
소독 기기 관리	스팀 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 경보기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
		센서 교체일 유효기간 확인	유■, 무□
멸균실 관리	적정온도	18℃ ~ 24℃ 유지	양호■,불량□
	적정습도	35 ~ 75% 유지	양호■,불량□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
물품창고	물품관리	의료소모품 멸균 유효기간 확인	유■, 무□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
작업실	청결상태	청결 유지	양호■,불량□
소화기	정위치	공급실 출입문 앞 1개 공급실 멸균물품보관실 앞 1개	( 2 )개
교 육	자원봉사자	안전관리교육 실시	8명4회)	12월 실적
	직 원	직원교육	2명(1회)	12월 실적
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특 이 사 항		12/3일 도어가스켓 파손으로 부품 교체함(델파엠에스 A/S)