서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 공기 성분분석 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림』

2. 위와 관련 재난현장활동 대원이 사용하는 공기호흡기 용기 충전용 공기충전기의 공기 성분분석 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015.11.10.(화). ~ 12.11.(금)

나. 분석대상 : 공기충전기 139대

다. 결    과 : 양호(138대), 미점검(1대, 불용예정)

- 세부내역 : 붙임문서 참조

라. 분석방법 : 성분분석용 앰플 및 방면별 중심소방서에 보유중인 공기순도분석기 4대를 이용 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」에서 정한 “호흡용 공기의 품질기준” 적합 여부 분석

붙임  1. 2015년 하반기 공기충전기 공기 성분분석 결과 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.12.현재) 1부.  끝.

담당자	송기성		담당자	최규태		안전지원과장	01/04 민목영
협조자
시행	안전지원과-40	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울시소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1613	/전송	02-3706-1619	/	s0119s@seoul.go.kr	/	대시민공개