함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	’15년 하반기 급수설비 위생조치 지도·감독 결과 제출 철저

1. 급수계획과-1045(2015. 2. 13.)호 및 -1770(2015. 3. 16.)호와 관련입니다.

2. 각 수도사업소장은 수도법 제33조(위생상의 조치)에 따라 급수설비 위생조치에 대해 지도·감독한 결과를 반드시 제출기한을 지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 급수설비 위생조치 지도·감독 결과 제출 철저

○ 대형·소형 저수조 청소 및 위생조치 실태점검

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의3

- 지도·감독내용 : 반기 1회 이상 청소, 월 1회 이상 위생상태 점검 등

- ’15년 하반기 지도·감독결과 제출

․음수대 미설치 저수조 급수학교 위생실태 점검결과(붙임 4) : ’16. 1. 5.까지

․저수조 청소 현황 및 통계자료(붙임 1) : ’16. 1. 15.까지

․저수조 위생실태 점검결과(붙임 2) : ’16. 1. 15.까지

○ 급수설비 수질검사

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 제23조

- 지도·감독내용 : 1년 이내 1회 이상 저수조 수질검사, 준공검사 후 5년이 지난날로부터 2년 주기 급수관 상태검사

- ’15년 하반기 지도·감독결과 제출(붙임 3) : ’16. 1. 15.까지

※ 지도·감독 대상 건축물 및 시설이 누락되지 않도록 관할 자치구에 아파트 등 전체 자료를 요청하여 재검토

붙  임 : 제출양식 4부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(행정지원),상수1-8(급수,시설)
주무관	최영서		계획설계과장	이임섭		급수부장	01/04 이규상
협조자
시행	계획설계과-42	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1417	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개