출 장 결 과 보 고 서(01월04일)

결재	주무관	현장민원과장
	김보현	01/04 김용운

	명에 의하여 계량기 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 01. 04.
보 고 자 : 김 보 현

보 고 내 용
건 명	출장결과보고서(2016-01-04)
내용	○ 명륜길18 (명륜동1가 10-43)번지 이상계량기 15mm 영업용 ****************** 계량기 몸통누수로 계량기 교체 완료
비 고