		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030165870	고객접수번호	1012016000124
수용가명	신******	민원신청일	2016년 01월 04일
수용가주소	서울특별시 송파구 *******************************************************************
신청인	도**	신청인연락처	010**********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19920801	기물번호	*********37
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	김**
입회자	도**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	가압펌프 고장으로인한 소음으로 수요가 수리후 사용권장

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					01/04 이상봉
협조자
시행			현장민원과-57										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3003							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)