문서번호	건축기획과-159
결재일자	2016.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	01/04 한병용
협 조
	주무관			박정석

- 2016년도 제1차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제1차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2016. 01. 08(금) 16:30 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 신규 1 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업	강서구 마곡지구 마곡근린공원1호	문화집회시설, 관광휴게시설, 동·식물시설	4/2	신규	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	한병용
건축계획	1	이현수
구조	3	최성모, 최일섭, 김현아
계	5

※ 심의안건 확정(12. 29 ; 화) 및 자료배포(12. 31 ; 목)

16-구조1-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 강서구 마곡지구 마곡근린공원1호 (대지면적 611,257.0㎡)

○ 지역․지구 : 자연녹지지역, 공항시설보호·최고고도지구, 지구단위계획구역, 근린공원

○ 규    모 : 건폐율 3.20%, 용적률 6.16%, 연면적 30,573.00㎡, 지하2층/지상4층

○ 용    도 : 문화 및 집회시설, 관광휴게시설, 동·식물 관련 시설

▢ 추진경위

○ ‘07.07.20 : 워터프론트 국제현상공모 추진

○ ‘08.12.04 : 기본 및 실시계획 착수

○ ’12.06.07 : 마곡토지이용계획 조정(Bio-Botanic Park 조성)

○ ’13.08.21 : 언론발표

○ ’14.07.29 : 시장보고

○ ’15.03.13 : 총괄 자문회의 실시

○ ‘15.04.21 : 제10차 건축위원회 심의(결과 – 재심)

○ ‘15.05.27 : 제12차 건축위원회 심의(결과 – 재심)

○ ‘15.07.14 : 제16차 건축위원회 심의[조건부(보고)의결)

○ ’15.10.27 : 제26차 건축위원회 심의(조건부 보고완료)

○ ’15.11.27 : 건축허가

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 그릇의 오목한 형태를 디자인 모티브로 하여 계획된 식물원이 3차원 형상의 철근콘크리트구조 골격으로 이루어져 있어 당초 『서울특별시 건축위원회』에서 4차에 걸쳐 심의를 하였으며, 「건축법시행령」 제2조제18호나목의 특수구조 건축물에 해당되어 본 위원회에 심의상정하는 것으로,

기둥과 기둥 사이의 거리(기둥의 중심선 사이의 거리를 말하며, 기둥이 없는 경우에는 내력벽과 내력벽의 중심선 사이의 거리를 말한다. 이하 같다)가 20미터 이상인 건축물

○ 구조부재(콘크리트, 철근, 강재)의 강도 등의 적정성, 주요 접합부의 철근배근 및 시공계획 등의 적정성, 고정하중, 활하중 및 지진하중계획의 적정성 등 철근콘크리트 대경간구조의 건축에 따른 구조계획의 적정성 등 구조안전의 적합여부.  끝.