	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 지위승계((주)대농석유직영 창동지점)

1. 민원접수-11(2016.1.4)호 「위험물취급소 설치자의 지위승계신고서」

2. 위호와 관련 우리서 관내 위험물 주유취급소 지위승계 신고가 있어 서류검토 한 바, 위험물안전관리법 제10조에 적합하므로 지위승계 처리하고자 합니다.

가. 변경 전

1) 성  명 : (주)대농석유 대표이사****************

2) 주  소 : 서울시 서초구 과천대로 838(방배동)

나. 변경 후

1) 성  명 : ㈜동일석유 대표이사****************

2) 주  소 : 서울시 강남구 영동대로 202(대치동)

다. 사   유 : 임대차계약

라. 지위승계일 : 2016. 01. 01.

마. 허가사항

구 분	완공검사필증번호	허 가 사 항		위 치	비 고
		품 명	허 가 량
주 유 취급소	제31-0038-120531호	제4류 제1석유류 (휘발유)	30,000ℓ×3기	서울시 도봉구 도봉로 434(창2동650-65) ㈜대농석유직영
		제4류 제2석유류 (경유)	30,000ℓ×2기

붙임  1. 제조소등 설치자의 지위승계 신고서(종이문서) 1부.

2. 위험물제조소등 완공검사필증(종이문서) 1부.

3. 전대차계약서(종이문서)1부.

4. 위험물제조소등 완공검사필증(안) 1부.  끝.

★담당자	김정록		위험물안전팀장	장종필		예방과장	01/04 최승달
협조자
시행	예방과-36	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/		/	부분공개(6)